**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ   
DOKUMENTACE Č. 1**

Název veřejné zakázky:

„**OPRAVA STŘECHY - VÝMĚNA SVĚTLÍKŮ NA OBJEKTU OPRAVNY TROLEJBUSŮ na p.č.898/75 v k.ú. Všebořice“**

Zadavatel veřejné zakázky:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s .  
Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 40111  
IČO: 25013891

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTí O VYSVĚTLENÍ

Zadavatel obdržel následující žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, které se s ohledem na zásadu transparentnosti rozhodl vypořádat ještě ve lhůtě dle § 98 odst. 1 písm. a) zákona:

**Dotaz 1:** Jakým způsobem zajistí zadavatel přístup na stavbu, proto aby mohl dodavatel zvolit vhodnou logistiku dopravy materiálu na staveniště?

***Odpověď 1:  Dodavatel umožní přístup na střechu venkem po lešení, materiál  montážní plošinou příp. stavebním výtahem.***

**Dotaz 2:** Uvažuje zadavatel s demontáží trakce a na jaký časový úsek?

***Odpověď 2: Trakční vedení nelze demontovat, lze pouze odpojit od napájení.***

**Dotaz 3:** Jakým způsobem uvažuje zadavatel zajistit ochranu (zabezpečení) původní střešní krytiny? Dokumentace ani výkaz výměr tyto informace neobsahují. Žádáme tímto zadavatele o doplnění příslušných položek do výkazu výměr.

***Odpověď 3: Dodavatel zajistí ochranu původní střešní krytiny, tyto náklady nacení do položky provozních nákladů v rámci VRN. Přesné řešení bude ponecháno na zhotoviteli - např. OSB desky v místě práce, , geotextilie.***

**Dotaz 4:** Výkaz výměr neobsahuje položky pro zřízení a demontáž pochozích lávek. Žádáme tímto zadavatele o doplnění příslušných položek do výkazu výměr.

***Odpověď 4: Pochozí lávky, pokud je zhotovitel potřebuje ke své práci v rámci montáže, budou naceněny v rámci VRN - ostatní náklady- územní vlivy.***

 V Ústí nad Labem dne 09. 05. 2023

………………………………  
**Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**

**Marek Trončinský**

Vedoucí střediska správa majetku

Mob.: 777 79 79 13

E-mail: [troncinsky@dpmul.cz](mailto:troncinsky@dpmul.cz)