## List1
Záložní zdroje |  | požadované
vozovna Předlice | příkon kW | zálohovaný příkon | napěťová hladina | příkon čerpací stanice PHM
admin budova server | 2 |  |  | čerpadlo 1 | 2.2 | kW
server + klimatizace | 5.114 | 5.114 | 3 x 400/230V 50Hz | číselník | 0.06 | kW
garážmistři | 2 |  |  | čerpadlo 2 | 1.65 | kW
čerpací stanice PHM | 4.91 | 4.91 | 3 x 400/230V 50Hz | ostatní | 1 | kW
|  |  |  | celkem | 4.91 | kW
celkem příkon |  | 10.024 | kW
vozovna Všebořice |  | zálohovaný příkon
PTZ
server - garážmistři | 2
dílna
školka
celkem příkon |  | 0 | kW
PDO |  | zálohovaný příkon
server + klimatizace | 2.771 | 2.771 | 230 50 Hz
celkem příkon |  | 2.771 | kW
MR1 |  | zálohovaný příkon
dispečink + elektrodispečink | 3.9 | 3.9 | 3 x 400/230V 50Hz
celkem příkon |  | 3.9 | kW
Lanovka |  | zálohovaný příkon
Note on B5: Petr Valta: dohad
Note on B7: Petr Valta: dohad
Note on B17: Petr Valta: dohad